# 新款辐射仪的主要应用以及构造与功用

​探测电离辐射并具有识别、计量等功能的仪器和装置的总称。用于发现放射性沾染，测量沾染区的γ剂量率，测量人体、装备和各种物体的表面放射性活度，概略测定粮秣、蔬菜的比活度和水的体活度。辐射仪是根据核快速应急反应监测技术要求，专门为核医学、分子生物实验室、核材料运输及其它存在α、β表面沾污和χ、γ辐射的方面而设计，是一种高灵敏度智能化便携式多功能仪器。它兼具表面沾污监测仪和χγ剂量率仪两种仪器的功能，既可用来测量α、β引起的表面沾污，又可用来测量χ、γ辐射剂量率。具有灵敏度高、操作方便、自动显示、携带方便、节能环保、数据存储高阈历史值等特点，能实时给出测量结果(μGy/h与μSv/h可以转换显示)，同时可以给出个人所受的累计剂量(μSv)。

应用场合

1.建筑和汽车隔热膜、隔热玻璃等对红外线的阻隔性能测试。

2.红外线源(太阳，红外灯等)的辐射强度测量。

3.评价分析太阳能设备的吸热性能等。

4.气象和农业生产科研诸多领域。

5.光学及实验室等。

构造与功用

1.探棒

棎棒由探棒、接头、手柄、电缆、探棒插头五部分组成。它是在测量沾染程度和微弱的丙射线剂量率时使用的。

2.操纵箱

分为面板、印刷线路板、电位器板、外壳四部分。

测量核爆炸剩余核辐射强度的剂量探测仪器。是测量γ剂量率(照射率)和(放射性)活度的便携式器材。用于发现放射性沾染，测量沾染地区的γ剂量率，测量人员、武器装备和各种物体的表面(放射性)活度，概略测定粮秣、蔬菜的比(放射性)活度和水的体(放射性)活度等。辐射仪包括操纵箱、探棒、耳机等部分(见图)。一般由探测器、电信号变换电路、显示器和监听器、电源转换电路和电源等组成。探测器是接收核辐射并将其变为电信号的能量转换元件。常用的探测器有盖革-弥勒计数管、 电离室、半导体探测器、闪烁探测器等。测量沾染程度的探测器置于可伸缩的探棒内，测量地面剂量率的探测器置于操纵箱内。电信号变换电路的功能，是将探测器输出的信号变换为显示器和监听器所需的信号。显示器(电表或数字显示器件)直接示出γ剂量率或(放射性)活度的数直;在实施沾染检查时，监听器(耳机或压电陶瓷发声元件)同时给出声响信号。电源转换电路将电源(多为干电池)转换为探测器、电信号变换电路、显示器等所需的电压。电信号变换电路和电源转换电路，可由分立元器件或集成电路构成的若干功能单元组成。

辐射仪的主要应用：

在操作放射性核素时监测可能存在的放射性暴露量、调查环境污染、测定惰性气体及其它低能放射性核素、建筑装饰材料放射测定、工作场所、实验室、医院、同位素生产厂房、工作台面等αβ放射性污染与Xγ辐射场所辐射剂量率检测以及国土安全、社会保障、公共健康与安全、科研、教育和核电站等。